**Рекомендации при организации новогодних праздников**

**При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:**

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

* не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению;
* не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена;

Категорически запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Если елка загорелась:

* обесточьте электрическую гирлянду;
* вызовите пожарную охрану;
* выведите из помещения людей;
* если это возможно – приступите к тушению елки.  
  Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой. Забросайте песком, примените огнетуши­тель.
* если елка искусственная, ни в коем случае не при­меняйте воду для ее тушения. Синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание воды на го­рящую поверхность приведет к вскипанию расплавлен­ной массы и разбрызгиванию горящих капель, а, следо­вательно, и к увеличению площади горения. Помните: горящие полимеры выделяют ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение первых 30-40 секунд, покиньте помещение.